НАБОР

Пластины титановые

для первичной стабилизации шейного отдела позвоночника

Используются для стабилизации при операциях на позвоночнике.

Размеры пластин: толщина - 2 мм, ширина - 14,5 мм, длина - зависит от конструкции.

- Пластины с постоянным расстоянием между фиксирующими винтами:

Н1-16	Н1-20	Н2-28	Н2-32	Н2-36

- Пластины с регулируемым расстоянием между винтами для обеспечения надежной фиксации позвонковых тел:

фиксирующая пластина

стопорная пластина

П1-16			П2-32

Исполнение пластин:

- без покрытия;

- с покрытием из нитрида титана.

В набор входят фиксирующие винты - саморезы из титана (диаметр - 3,5 мм, длина - 18 мм) в количестве, зависящем от комплектации.

Комплектация и стоимость комплектующих приведены в таблице.

Дополнительно: набор инструментов для установки пластин.

Комплектация

набора пластин титановых для первичной стабилизации шейного отдела позвоночника

(пластины с регулируемым расстоянием между винтами)

| Наименование | Количество в комплекте | Стоимость (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без покрытия | с покрытием (нитрид титана) |
| - фиксирующая пластина П1-16 - фиксирующая пластина П2-32 - фиксирующая пластина П3-48 - стопорная пластина ПС2 - фиксирующие винты | 2 2 1 5 24 |  |  |
| Стоимость набора |  |  |  |

Набор

инструментов для установки пластин

| Наименование | Количество в наборе | Стоимость (грн.) |
| --- | --- | --- |
| - Метчик с ручкой М-3,5 - Отвертка для винтов О-2,5 - Держатель пластин ДП | 1 1 1 |  |
| Стоимость набора |  |  |